| ## SMT Temel İşlevi: | - Enjeksiyon iğnesi EGD ve kolonoskopi enteroskopi prosedürlerinde kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İğne kalınlığı en az 23 G kılıf çapı ise 2.5 mm olmalıdır. - Enjeksiyon iğnesi uzunluğu 270 cm olmalıdır. - İğne uzunluğu en az 4 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Enjeksiyon iğnesi king yapmayacak şekilde, eğimli endoskop içerisinden geçebilir özellikte olmalı ve iğne delmelerini ortadan kaldıracak paslanmaz çelik kılıfa sahip olmalıdır. - İğne Luer-lock handle’a sahip olmalıdır. - Daha iyi bir şekilde tamponlamaya olanak sağlayacak şekilde metal distal merkeze sahip olmalıdır. - ERCP prosedürleri sırasında pozisyonlandırma işleminin doğrulanabilmesi açısından shaftı ve ucu radyopak olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |