|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endoskopik işlemlerde kullanılmaya uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tek(single) balonlu ve çift(double) balonlu çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Balon enteroskopi cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Balon ile birlikte iki adet sabitleme aparatı verilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Balon kurumda kullanılan cihaz ile aynı marka olmalıdır.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |