| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün ekspulsiyon testi için üretilmiş uygun balon formunda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün lateks veya PVC materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün hacmi 30-400 ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün şişirildiğinde defekasyonu stimüle edecek eliptik veya dairesel form olacak şekilde olmalıdır. - Balon yerleştirilmesi için ölçüm çizgileri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |