| ## SMT Temel İşlevi: | - Bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İzole uçlu bıçak, çalışma kanalı 2.2mm-2.8mm arasında olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. - İzole uçlu bıçak, çalışma uzunluğu 160 -240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. - Bıçağın izole edilmiş ucunun dış çapı en az 1.0mm-2.4mm olmalıdır. - İzole uçlu bıçakta, bıçağın boyu en az 3.5mm olmalıdır. - İzole uçlu bıçağın ucu seramik maddeden yapılmış top şeklinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İzole uçlu bıçak özel dizaynı sayesinde kolayca manevra yapabilmelidir. - İzole uçlu bıçak, distal keplerle birlikte kullanıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1777 ELEKTROCERRAHİ BIÇAK, İZOLE EDİLMİŞ UÇLU