| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemdeki kanamanın durdurulmasında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün boyu 160-240 cm arasında olmalıdır. - Ürünün dış çapı 2,8 mm lik endoskop kanalından rahatlıkla geçebilecek özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ünitede bulunan yüklemeli hemoklipsler ile uyumlu olmalıdır. - Klipsler yüklü iken handle çevrildiği yönde bire bir tork ile dönebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |