SMT1788 ENDOSKOPİK KLİPS, KURTKAPANI,  SKOP ÜZERİNDEN

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Klemp sistemi gastrointestinal sistemde hemostas veya organ duvarlarındaki perforasyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Klemp sistemi set halinde olmalıdır ve set içeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır; 
a) Nitinol Klemp,
b) Aplikatör Kepi,
c) İpli Makara Sistemi ya da ateşleme sistemli olmalıdır.
3. Klemp sisteminin aplikatör kepi 11.3mm-14mm çaplarındaki flexible endoskopların distal uclarına takılabilecek özellikte olmalıdır. 
4. Klemp sisteminin ucu travmatik ya da atravmatik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Klemp sistemi flexible endoskop üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
6. Klemp Sistemi dişli (teeth) yapıda ve tüm gastrointestinal sistemde kullanılabilecek yapıda olmalıdır. 
7. Klemp sistemi kurt kapanı şeklinde ve dairesel olmalı ve endoskopun distal ucuna yüklendiğinde kurulu olmalı, klempleme esnasında hızllı bir şekilde kapanarak dokuyu kavramalıdır. 
8. Klemp sistemi biouyumlu olmalıdır.
9. Klemp sistemi revaskülarizasyona olanak verecek yapıda tasarlanmış olmalıdır. 
10. Klemp sistemi MRI uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



