| ## SMT Temel İşlevi: | - Klemp sistemi gastrointestinal sistemde hemostas veya organ duvarlarındaki perforasyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Klemp sistemi set halinde olmalıdır ve set içeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır; - Nitinol Klemp, - Aplikatör Kepi, - İpli Makara Sistemi ya da ateşleme sistemli olmalıdır. - Klemp sisteminin aplikatör kepi 11.3mm-14mm çaplarındaki flexible endoskopların distal uclarına takılabilecek özellikte olmalıdır. - Klemp sisteminin ucu travmatik ya da atravmatik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Klemp sistemi flexible endoskop üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmış olmalıdır - Klemp Sistemi dişli (teeth) yapıda ve tüm gastrointestinal sistemde kullanılabilecek yapıda olmalıdır. - Klemp sistemi kurt kapanı şeklinde ve dairesel olmalı ve endoskopun distal ucuna yüklendiğinde kurulu olmalı, klempleme esnasında hızllı bir şekilde kapanarak dokuyu kavramalıdır. - Klemp sistemi biouyumlu olmalıdır. - Klemp sistemi revaskülarizasyona olanak verecek yapıda tasarlanmış olmalıdır. - Klemp sistemi MRI uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |