| ## SMT Temel İşlevi: | - Sprey kateter lezyon üzerine sıvı püskürtme işlemi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sprey katater 2.8 mm kanal çapındaki endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. - Sprey kateterin çapı en fazla 2,5mm olmalıdır. - Sprey katater uzunluğu en az 160cm, en fazla 240cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Non lateks ve antialerjik olmalıdır. - Ürünün uç yapısı konik veya düz yapıda olup atravmatik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |