| ## SMT Temel İşlevi: | - Grasper sistemi gastrointestinal sistemdeki aynı anda 2 faklı noktadan dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Grasper sisteminde bağımsız kontrol edilebilen 2 ağız bulunmalıdır. - Grasper sistemi dış çapı 2.6 mm olmalıdır. - Grasper sistem uzunluğu 165- 220cm arasında muhtelif boylarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Grasper sistemi endoskopik klemp sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir. - Grasper sisteminde her bir ağzı 90⁰ ‘ye kadar açılabilir yapıda olmalıdır. - Grasper sistemi flexible gövde yapısına sahip olmalıdır. - Sistem flexible endoskoplara uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |