| ## SMT Temel İşlevi: | - Endosonografik işlemlerde kullanmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıcının talebine göre lateks içeren veya içermeyen çeşitleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ünitede kullanılan lineer veya radial ultrasonografik endoskopi cihazı ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |