| ## SMT Temel İşlevi: | - Trucut Biyopsi İğnesi lezyondan hasar görmemiş doku parçası almayı sağlar özellikte tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter uzunluğu 140 cm, çapı 5.2 FR distal uçta 4.5 FR olmalıdır. - İğne ucu keskin, 19 gauge, biyopsi alacak bölgesi Tru-cut şeklinde, 10 mm veya 20 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İğnenin bulunduğu kateter düz tipte olmalıdır. - İğne ucu ekojenik olmalıdır. - Setin içinde 10 cc’ lik vakum kilitleme şırıngası olmalıdır. - Plastik handle olmalıdır, handle üzerinde iğnenin pozisyonunu gösteren işaretler ve uzatma kilidi bulunmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |