| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün içindeki kamera sayesinde üst gastrointestinal sistem ve incebağırsak ve kolondan görüntü almak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün muhtelif boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün görüş açısı en az 156 °derece olmalıdır. - Ürün yutulduktan sonra vücutta kaldığı süre içerisinde en az 8 saat süre ile görüntü aktarımı sağlayabilmelidir. - Üründen alınan görüntünün çözünürlüğü en az 256x256 piksel olmalıdır. - Ürün saniyede en az iki resim çekebilir özellikte olmalıdır. - Ürün çektiği görüntüleri wireless olarak kayıt cihazına veya 2 GB dahili hafızasına kayıt edip, harici aktarım cihazına takılarak bilgisayara aktarmalıdır. - Ürün optimum görüntüleri elde etmek için otomatik ışıklandırma kontrol sistemine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril veya nonsteril ve tek kullanımlık olmalıdır.Nonsteril olan ürünler temiz hava şartlarında üretilmeli, istenildiğinde validasyon raporları sunulmalıdır. - Ürün tekli kutu içerisinde muhafaza edilerek teslim edilmelidir. - Ürünün kullanımıyla ilgili gerekli tüm ekipman ürünle birlikte teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünle birlikte görüntülerin kaydı için gerekli olan kayıt cihazı ve diğer aksesuarlar kullanım amaçlı verilmelidir. |

SMT1810 ENDOSKOPİ KAPSÜLÜ