| ## SMT Temel İşlevi: | - Anal elektriksel stimülasyon tedavisi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Probe’un uzunluğu 7-9 cm aralığında ve çapı 1,0-1,7 cm aralığında olmalıdır. - Prob’un kablo uzunluğu 95-105 cm aralağında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Prob çift referanslı olmalıdır. - Prob klinikte kullanılan cihaz ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |