| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, gastrointestinal sistemde motilite çalışmalarını yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Dış çapı en fazla 14 F olmalıdır. - Her bir basınç hattı dış çapı en fazla 4,9 F olmalıdır. - Uzunluğu en az 170 cm olmalıdır. - Ürün silikon ya da poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olmalıdır. - Üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat üzerinde numaralandırılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |