|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Yabancı cisim çıkartma ve birden fazla entübasyon ve diğer kritik terapötik işlemlerde endoskopiye yardımcı olması amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Over tüp uzunluğu kolon için en az 25 cm, özefagus için 25 cm, mide için 50 cm olmalıdır.
2. Over tüp, 8.2mm–13mm arasında muhtelif ölçülerdeki dış çapı olan endoskoplara uyumlu olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Endoskop geçişine olanak sağlamak amaçlı pürüzsüz bir yapıda olmalıdır.
2. Yabancı objelerin çıkartılmasına yardımcı olmak için distal ucu tam bir luminal kapasiteye sahip olmalıdır.
3. Uç yapısı inceltilmiş olmalıdır.
4. Ürün konik uçlu iç tüp ve bağlı insüflasyon kapaklı dış tüp içermelidir.
5. Pediatrik ve erişkin over tüpün handle kısmı renk kodlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |