SMT1838 OVER TÜP, ZENKER DİVERTİKÜLÜ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, zenker divertikül hastalığının endoskopik tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Uzunluğu 30 cm olmalıdır
2. Dış çapı 22 mm iç çapı 16 mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Over tüpün uç kısmı çentikli yapıya sahip olmalıdır.
4. Üzerinde endoskopik markır olmalıdır.
5. Ünitede bulunan endoskoplara uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6.  Ürünler steril olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



