SMT1841 ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ, TEKLİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Özefagus bant ligasyon seti, özefagusta oluşan varislerin endoskopik olarak bantlanması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kepler ünitede bulunan dış çapı 8.2 mm-13 mm arasında muhtelif ölçülerdeki endoskopların ucuna yerleştirilebilir özellikte olmalıdır.
3. Bantların kurulumu için 180 cm -240 cm ölçülerinde misina olmalıdır.
4. Bantların kare veya oval formları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Bant ta taşıyıcı kep olmalıdır. 
6. Bant taşıyıcı kepler bantların düşmesini engellemek ve atılmasını sağlamak için çentikli olmalıdır.
7. Misinanın bir ucunda bant tutucu topuz, diğer ucunda atılmış olan bantın taşıyıcısını sökmek için çentiği olmalıdır.
8. Her taşıyıcı kepte bir adet bant olmalıdır.
9. Ünitede bulunan endoskoplara uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



