| ## SMT Temel İşlevi: | - Özefagus bant ligasyon seti, özefagusta oluşan varislerin endoskopik olarak bantlanması amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kepler ünitede bulunan dış çapı 8.2 mm-13 mm arasında muhtelif ölçülerdeki endoskopların ucuna yerleştirilebilir özellikte olmalıdır. - Bantların kurulumu için 180 cm -240 cm ölçülerinde misina olmalıdır. - Bantların kare veya oval formları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bant ta taşıyıcı kep olmalıdır. - Bant taşıyıcı kepler bantların düşmesini engellemek ve atılmasını sağlamak için çentikli olmalıdır. - Misinanın bir ucunda bant tutucu topuz, diğer ucunda atılmış olan bantın taşıyıcısını sökmek için çentiği olmalıdır. - Her taşıyıcı kepte bir adet bant olmalıdır. - Ünitede bulunan endoskoplara uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |