| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemlerin ameliyatlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter kullanılabilir uzunluğu en az 170 cm olmalıdır. - 0.021-0.025 inç veya 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Kateterinin uç kısmı en fazla 4,5 Fr olmalıdır. - Dış çapı 3.2 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter tipi ultra tapered uçlu olmalıdır. - Distal uçta radyo opak markerler bulunmalıdır. - Tek elin üç parmağıyla rahatlıkla kontrol edilebilen plastik tutamaç olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |