| ## SMT Temel İşlevi: | - Balon sistemi, fistül oklüzyonları, anevrizma tedavileri, arter oklüzyonları için özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balonlar kullanım amaçlarına uygun olarak 7.5-30mm geniş seçeneğe sahip olmalıdır. - Balon, trombojenik olan lateks den veya silikondan yapılmış olmalı ve balon ucu kateterle bağlandığı noktada bir valf mekanizması ve yerini belirlemek amaçlı özel radyoopak marker bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon, taşıyıcı kateter üzerine kolaylıkla takılabilmeli ve test edilebilmelidir. Balon, katetere bağlı olarak yumuşak hareketlerle iletilmelidir, kateterden kolaylıkla çıkmalı ve istenilen yere bırakılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | 5.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |