| ## SMT Temel İşlevi: | - Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koiller 0,018-0,035inç çapında imal edilmiş olmalıdır. - Koiller damarın ya da embolize edilecek alanın boyutuna göre seçilebilmelidir. - İnconel materyal veya platinium’dan üretilmiş olmalıdır. - Coiller trombojenik materyal ile kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Koiller MR ile uyumlu olmalıdır. - Koiller kılavuz tellerin uçları ile itilerek yerleştirilebilmelidir. - Delivery sistemine yüklenmiş halde paketlenmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |