SMT1872 EMBOLİZAN, PARÇACIK, MİKROKÜRECİK, İLAÇ YÜKLENEBİLİR
	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Partiküller kemo-embolizasyon amaçlı ilaç yüklenebilir küresel(mikrokürecik) yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. 



	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler kateter lümeninden geçerken hidrofilik ve küresel şeklinden dolayı kolay geçmeli, kümelenme yapmamalı ve en uç noktalara kadar ulaşabilmelidir.
4. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler sıkışabilme ve kümelenmeme özelliklerinden dolayı damarların en distal kısımlarına kadar ulaşabilmelidir.
5. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler viyallerde veya şırınga içinde ilaç yüklenmeye hazır olacak şekilde değişik ölçülerde ve değişik renk kodlu olmalıdır.
6. Embolizan parçacık, mikro kürecik farklı ilaç yüklenebilir olmalıdır.



	Teknik Özellikleri: 

	7. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler ilaç yüklendiğinde ulaşacağı hacimler belirli olmalı, kullanıcı tarafından bilinir olmalı, böylece distal kısımlara daha fazla ulaşabilme özelliği taşımalıdır.
8. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler sıkıştırılabilir yapıda olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	[bookmark: _GoBack]9. İlaç yüklenebilen mikrokürecikler tekli paketlerde, steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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