| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler patolojilerde tedavi amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Akışkan seti kanama durdurma özelliği için yaklaşık 5000 ünite trombin içermelidir. - Akışkan seti birbirleri ile karıştırılmak üzere tasarlanmış uygun ölçülerde trombin, diluent ve kollajen içermelidir - Akışkan seti muhteviyatındaki malzemeleri karıştırmak için ihtiyaç duyulan en az 2 adet şırınga ile özel bağlantı ucunu içermelidir. - Akışkan seti karışımın uygulanmasında kullanılan ve uygulama alanına göre tercih edilebilen biri plastik diğeri metal en az iki adet uygulama iğnesi içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Akışkan seti muhteviyatındaki maddeler karıştırıldıktan sonra uygulama şırıngasının içerisindeyken işlemin ilerleyen safhalarında tekrar kullanılması gerektiği için bozulmadan uzun süre kalabilmeli ve bu süre en az 3 saat olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Akışkan seti aynı steril paket içerisinde uygulanması için gerekli olan bütün parçaları ihtiva etmelidir. |