| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferal damar sistemi arterial ve venöz bozuklukların embolizasyonunda transkatater yaklaşım yöntemi ile kullanılmak üzere nitinolden imal edilmiş, self expandable bir alet olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Örgü yapısı sayesinde bırakıldığı zaman hızlı oklüzyon sağlamalıdır. - Örgülü çok esnek yapısı sayesinde zor bölgelere ulaşabilmelidir. - Damar yapısına, kan akışına ve oklüzyon ölçüsüne göre vasküler tıkaç tek veya çok segmentli,silindirik,dikdörtgen veya kare yapısında olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Pozisyonlandırma sırasında kullanıcıya yol göstermesi için distal ve proksimal ucunda radyo opak işaretler olmalıdır - Distal damarlarda da kullanılabilmesi için düşük profilli olmalıdır. - Vasküler tıkaç, taşıma teli ile paketlenmiş olmalıdır. - Bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |