| ## SMT Temel İşlevi: | - Flowswitch, anjiyografi ve diğer yüksek basınç içeren uygulamalar için açma-kapatma cihazı olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Flowswitch akış kontrol aksesuarları tek yollu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - En az 1000 PSİ basınca dayanmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 4. Floswitch akış kontrol aksesuarları tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır. |