| ## SMT Temel İşlevi: | - Anevrizma akım çevirme cihazı nörovasküler kullanım amaçlı olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Anevrizma akım çevirme cihazı ana materyali nitinol olmalıdır. - Anevrizma akım çevirme cihazı üzerindeki örgü şekli sayesinde anevrizma içi şekil alma özelliğine sahip olmalıdır. - Anevrizma akım çevirme cihazı, hedef lezyon bölgesine yerleştirildikten sonra, kullanıcının tercihine göre cihaz kılıfına geri alınabilir özelliğe sahip olmalıdır. Anevrizma Embolizasyon Bırakma Aparatı - Anevrizma içi akım çevirma cihazlarına bırakmaya uygun olmalıdır. - Bırakma aparatı tek parça halinde olmalıdır. - Bırakma aparatı elektrik akımı vererek intraanevrizmal akım çevirme cihazlarının bırakmaya uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Anevrizma akım çevirme cihazı bir taşıyıcı üzerine monte edilmiş olmalıdır. - Stentin floroskopi atındaki konumunu daha iyi görebilmek için marker (işaretleyici) olmalıdır. - Anevrizma akım çevirme cihazı, anevrizma kesesine uygun olarak seçilebilmelidir. - Anevrizma akım çevirme cihazı, uygun mikrokateter ile kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. - Cihazın bırakma sistemi birlikte verilmeli ve cihazla uyumlu olmalıdır. |