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	SMT Temel İşlevi: 
	1.Stent sistemi, İntrakranial anevrizma ve damar düzensizlikleri tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent sistemi en fazla 2.8F distal uç dış çapı olan kateterlerden yollanabilmelidir.
3.Stent, kullanılacak amaca uygun olarak 1 mm- 7 mm çapları arasında ve farklı uzunluklarda kullanım amacına uygun ölçü seçeneklere sahip olmalıdır.
4.Stent sistemi 3,5 mm veya daha az çapa sahip damarlarda kullanım endikasyonuna da sahip olmalıdır. 
5. Sistem, nitinol self expandable stent ve uygun yükleme sisteminden oluşmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6.  Stent, uyumlu mikro kateterler ile kullanabilmelidir.
7.  Stent kapalı hücre ise toplanabilir özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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