| ## SMT Temel İşlevi: | - Değişik endikasyonlarda damaryolu amaçlı ve kemoterapi vb işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tek lümenli kateter 2.7F, 4.2F, 5F, 6.5 (±0.5) F, 9.5 (±0.5) F, çift lümenli kateter 5F, 6F, 7F, 9F, 9.5F, 11F, 12F ve 14F, üç lümenli kateter 12.5F olmalıdır. - Kateter 50-90 (±)5cm olmalıdır. - Kateter bir, iki ya da üç lümenli olmalıdır. - Kateterin ucu kesilebilir olmalıdır. - Damara iyi uyum sağlaması için kateterin yapıldığı malzeme silikon ya da poliüretan olmalıdır ve bu da uzun dönem performansını arttırmalıdır. - Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyouyumlu cuff bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter mini kit şeklinde ve içerisinde - Kit içerisinde lümen adetince (1,2 veya 3) enjeksiyon kapağı bulunmalıdır. - Kit içerisinde koruyucu kılıflı damar dilatörü bulunmalıdır. - Kilitli, kateter çapı ile uyumlu Peelaway sheath intraduser iğnesi olmalıdır. Kit içerisinde kateter çapına ve kılavuz tele uygun intraduser iğne olmalıdır. - Kateter lümeni hasta rahatlığını arttırmak için yuvarlak olmalıdır. - Kateterin doğru yerleştirilmesi için lümenin uç kısmı, radyoopak ve seldinger tekniği ile girişe olanak verecek şekilde olmalıdır. - Kateterin yumuşak olması tünel açma işlemini kolaylaştırıp hasta rahatı sağlamalıdır. - Kateterin luer kısımları lüminal tanımlama için renk kodlu olmalıdır. Lümen ölçüleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kateter çift ambalajlı ve steril olmalıdır. |