| ## SMT Temel İşlevi: | - Sistem gastrostomi veya jejenostomi tüpünün mideye yada jejenuma perkütan olarak girilmesinden önce, ilgili segmenti abdominal duvara sabitlemek için kullanılmasına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 18G kanallı iğne girişimine yardımcı olarak 1 adet 18G iğne ve iğne içerisinde kanca tasarımlı itici mandren bulunmalıdır. - Sistem içerisinde özel olarak tasarlanmış en az 2 adet zıpkın; zıpkınların üzerinde silindirik sıkıştırma yastığı ve sabitleme halkası bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Perkütan girişimde zıpkınların yerleştirilmesini sağlayan özel tasarlanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 5.Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |