

SMT1928 MİDE-BAĞIRSAK SABİTLEYİCİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistem gastrostomi veya jejenostomi tüpünün mideye yada jejenuma perkütan olarak girilmesinden önce, ilgili segmenti abdominal duvara sabitlemek için kullanılmasına uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 18G kanallı iğne girişimine yardımcı olarak 1 adet 18G iğne ve iğne içerisinde kanca tasarımlı itici mandren bulunmalıdır.
3. Sistem içerisinde özel olarak tasarlanmış en az 2 adet zıpkın; zıpkınların üzerinde silindirik sıkıştırma yastığı ve sabitleme halkası bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. [bookmark: _GoBack]Perkütan girişimde zıpkınların yerleştirilmesini sağlayan özel tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5.Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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