| ## SMT Temel İşlevi: | - Spontan, travmatik ya da iatrojenik pnömotoraks tedavisinde kullanılan bir acil kullanım drenaj sistemidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Set içerisinde giriş iğnesi, giriş trokarı, check-valfli aspirasyon kanülü, emme borusu, luerli enjektör bulunmalıdır. - Check-valfli kanülün 11F-13F çap ve 10cm-13cm uzunluk seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 4. Hastaya bağlı tüp ya da hortum gibi parçalar içermemeli check-valf sistemine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 5. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |