| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün santral venöz yoldan perkütan giriş yapılmasını takiben karaciğer içerisinde hepatik ven veya vena kava inferior ile portal ven arası şant oluşturulması amacına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Set içinde 9F veya 10F çaplı, 38cm-60cm uzunluk aralığında, hemostatik valfi ve musluğu bulunan introducer kılıf ve bu kılıfla uyumlu dilatörü olmalıdır. - Set içinde yukarıda tanımlanan kılıfla kullanılmaya uyumlu, 14G (sadece 10F kılıflı setlerde) veya 16G (9 veya 10 French kılıflı setlerde) çaplı, 50cm-56cm uzunluk aralığında, açılı uçlu, paslanmaz çelikten, proksimalde iğne açısının yönünü gösteren belirteçi olan, Colapinto veya benzeri ponksiyon iğnesi olmalıdır. 14G iğneli setlerde ayrıca, 0.038inç 60cm-65cm aralığında fleksibl trokar stileti ve bununla beraber kullanılan 4F-6F aralığında kateteri ve sertleştirici kanülü bulunmalıdır. - Set içerisinde ponksiyon iğnesinin içerisinden geçebilen 0.035inç-0.038inç, eğri- düz uçlu, radyoopak, PTFE vb. kaplı kılavuz teli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Distal ucunda radyo opak marker bulunan ucu açılı (curved), kink yapmayan kuvvetli malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tüm ürün parçaları bir set halinde, tek steril paket içerisinde hazır olmalıdır. |