| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent karotis lezyonlarında kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Distali incelen (tapered) stentler veya fonksiyonel tapered stentler farklı çap ve uzunluk ebatlarına sahip olmalıdır. - Stent kendiliğinden açılan monorail yapıda ve kateter uzunluğu en az 80 cm olmalıdır. - Stent açık ya da hibrit ya da kapalı hücre dizaynda olmalıdır. - Stent distali incelen (tapered) veya fonksiyonel tapered yapıda olmalıdır. - Stent kırılmaya dayanıklı nitinol veya çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent geometrisi, damar kıvrımlarında stentin kırılmasına engel olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Stent steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |