SMT1951- VASKÜLER STENT, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Arter anevrizmalarının tedavisi için uygun olmalıdır.  

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent örgüsünü oluşturan tel (cobalt-krom-nikel-molibden-demir alaşımı) üç katman ağ örgüsü şeklinde örülmüş yapıya sahip olmalıdır. 
3. Farklı çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Kendinden genişleyen (self expandable) özelliğinde olmalıdır.
5. Stent anevrizmanın bulunduğu bölgeye uyum sağlamalı, damarın şeklini alacak şekilde esnek olmalıdır.
6. Stent, anevrizma şekilleri itibariyle, saccular, fusiform; tüm tedavi seçeneklerine cevap verebilmelidir. Akış modülatörü özelliği anevrizmadan veya sağlıklı bölgeden çıkan yan dalların kapanmasını önlemelidir.
7. Sistemde yerleşim kolaylığı sağlamak için markerlar bulunmalıdır. Bu markerlar aynı zamanda sistemin görünürlüğünü de sağlamalıdır. 
8. Gönderim sistemin uç kısmı esnek, atravmatik olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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