| ## SMT Temel İşlevi: | - Portal ven ve hepatik ven arasında hedeflenen portal basınç gradyanına ulaşmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent delivery şaftı en az 75cm uzunluğunda olmalıdır. - Stent 0.035inç kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Stentin farklı çap ve uzunluklarda seçenekleri olmalıdır. - Stentin toplam uzunluğunda proksimal 2cm’lik kısmı çıplak kalan kısmı greft kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Shunt için uygun olmalıdır. - Boyut ve kalacak çap açısından; anatomik kıvrımlı yapıya uygun ve esnek bir tasarıma sahip olmalıdır. - Stent kontrollü ayarlanabilir ve genişleyebilir özellikte olmalıdır. - Stent kolay yerleşimi için self expandable yapıda kendiliğinden açılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |