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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Balonlar, kapalı ve açık uçlu kateterler bu işlem için gerekli tüm malzemelerle kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
3. 10 F kalınlıkta ve maksimum 35-70 cm uzunluk aralığında olmalıdır.
4. Sheat içerindeki ucu en fazla 2-3 cm uzun olan dilatatörünü set içinde ihtiva etmelidir.
5. Ürün Hidrofilik, koille sarmal örgü yapısına sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün Transjuguler Intrahepatic Portosistemik Shunt işlemi sırasında greft kaplı tips stentinin daha kolay yerleştirilebilmesi için uç kısmı 100-110 derece açılı üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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