| ## SMG Temel İşlevi: | - Abdominal ve Torasik aort anevrizmalarında, stentgreft yerleştirmede destek sağlayıcı yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Uyumlu olduğu sheath çapı en fazla 16F olmalıdır. - 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır. - Balon çapı 10mm ile 50mm arasında değişmelidir. - Kateterin toplam uzunluğu 60-130cm arası seçeneklere sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon kompliant yapıya sahip olmalıdır. - Tam yerleştirme amacıyla üzerinde radyoopak işaretler bulunmalıdır. - Balon hızlı şekilde şişmeli ve aynı hızla inecek şekilde dizayna sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |