|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Aort oklüzyonunda, kalsifikasyonunda veya kros klemp koymanın zor yada uzun zaman alacağı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Oklüzyon balonu 50(±5)cc hacme sahip olmalıdır.
2. Oklüyon balonunun çapı 45(±5)mm olmalıdır.
3. Oklüzyon kateterinin kalınlığı 12(±2)Fr olmalıdır.
4. Kateterin uzunluğu 25(±5)cm olmalıdır.
5. Malzeme poliüretandan yapılmış olmalıdır.
6. Kateterin sonunda 2 adet kilitli lümen bulunmalıdır. Bunlardan biri geri kanamayı önlemek amaçlı diğeri ise enjeksiyon amaçlı olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Oklüzyon kateteri biçimlendirebilir ve yumuşak yapıda olmalıdır.
2. Kanamayı kolayca kontrol edebilmek için transanevrizmal seçenek sunmalıdır.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |