

SMT1987 -BANT SİSTEMLERİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sternumun her iki yarısı üzerinde kapatma sağlamak İçin tasarlanmış olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Keskin veya künt uçlu iğne seçenekleri olmalıdır.
3. Medikal derecede polietilen, titanyum vb malzemelerden üretilmiş olmalıdır
4. Uygulama için gerekli aparatlar set halinde verilmelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Bantların cerrahi uygulama aşamasında kemiğe aşırı yük uygulanmasının önlenmesi için tork sınırlandırıcısı olmalıdır.
6. Malzemenin bant kilitleme kısmı titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalı ve bant geçiş kanalı yassı yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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