SMT1993-SIVI EMBOLİZAN, ADHEZİV, SİYANOAKRİLAT (UYGULAMA KİTİ İLE BİRLİKTE)

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin selektif kalıcı embolizasyonunda veya variköz venlerin tedavisi için kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Steril uygulama kitinde en az 2 cc (2 adet 1 cc veya 1 adet 2 cc) en fazla 5 cc steril cam tüpte siyanoakrilat bulunmalıdır.
3. Sıvı embolizan-adeziv malzemeyi damar içinde uygulanabilmesi için kullanılan kit; kılavuz tel ve malzemeyi hedef damar bölümüne taşıyıcı kateterden oluşmalıdır. Paket içinde veya ek olarak intraduser set olmalıdır.



	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün en az +50C depolanabilir olmalıdır.
5. İçeriği tıbbi kullanıma uygun siyanoakrilat olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	6. [bookmark: _GoBack]Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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