| ## SMG Temel İşlevi: | - Vasküler onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Greft’in uzunluğu en az 30cm ve üzeri olmalıdır. En az %70 uzunluğu ringli üretilmiş olmalıdır. - Vasküler greftin 4mm-10mm çapları olmalıdır. - Greft ince duvarlı olmalıdır. - Greftler dilatasyonu engelleyecek yapıda ePTFE kullanarak imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yön belirleyici kılavuz çizgi olmalıdır. - Ring çıkarılırken üst tabaka soyulmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |