| ## SMG Temel İşlevi: | - Greft trombektomisinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 50cm uzunluğunda olmalıdır. - Çeşitli boylarda bulunabilmelidir. - Balon için dirençli greft içi trombusün çıkarılmasına uygun spiral uç yapısına sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Manipülasyonu kolay olmalıdır. - Steril ambalajları ameliyat esnasında kirlenmeden açılmaya uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |