

SMT2004 GREFT TROMBEKTOMİ KATATERİ

	[bookmark: _GoBack]SMG Temel İşlevi: 
	1. Greft trombektomisinde kullanılabilmelidir.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. En az 50cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Çeşitli boylarda bulunabilmelidir.
4. Balon için dirençli greft içi trombusün çıkarılmasına uygun spiral uç yapısına sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Manipülasyonu kolay olmalıdır.
6. Steril ambalajları ameliyat esnasında kirlenmeden açılmaya uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	7. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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