|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Kardiyojenik şok veya düşük kalp debisi sahip hastalarda kalbin çalışmasını desteklemek için tasarlanmış olmalıdır
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Orijinal paket içerisinde aşağıdaki aparatlar olmalıdır;
	1. 7,5 (±0,5) Fr. İntra-aortik balon kateteri
	2. Bir adet emme enjektörü
	3. Bir adet arteryel ponksiyon iğnesi
	4. Sheath ve intraducer sistem
	5. Gaz (Hellium) bağlantı konnektörü
	6. J uçlu guide-wire
2. Balon kateteri 25cc,34cc ve 40cc hacimlerinde temin edilebilmelidir.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Sheath olmadan da kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kateter şaft çapı ile açılmamış durumdaki balon çapı arasında kalınlık farkı bulunmamalıdır. Böylece sheath olmaksızın yerleştirme esnasında kanama riski minimize edilmiştir.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, tek kullanımlık olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak
3. İlgili sağlık tesisinde kullanılan İntra-Aortik balon konsollarına uygun olmalıdır.
 |