|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi: | 1. Kan damarları içindeki emboli ve pıhtıların çıkarılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Boyutları 2, 3, 4, 5, 6, 7 F olmalıdır. 2. En az 60 cm uzunluğunda olmalıdır. 3. Katater PVC’den, silikondan ya da Poliamid’den, balonlar ise doğan lateksten imal edilmiş olmalı ve kolay patlamaya karşı maksimum sağlamlık özelliği taşımalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Balonu simetrik şişmelidir. 2. Cerrahi manipülasyon esnasında cerrahi alet ile yön vermek amacı ile tutulmaya karşı dirençli dış yüzeyi olmalı, tutulma sonrasında dışında deformasyon ya da tiftiklenme olmamalıdır. 3. Renk kodlu olmalı kolay yerleşim için kılavuz teli olmalıdır. 4. Manipülasyonu kolay olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Steril ambalajları ameliyat esnasında kirlenmeden açılmaya uygun olmalıdır. |