|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Koroner damarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. 15 derece açılı 5,0 mm uzunluğunda 0.006 inç-0.0075inç kalınlığında imal edilmiş olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Uç kısmı sivri ve paslanmaz çelikten olmalıdır veya bisturinin iki yönü de keskin olmalıdır.
2. Bisturi saplı olmalıdır.
3. Koroner damarlara deformasyona neden olmamalıdır.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril olmalıdır.
 |