|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kalp damar cerrahisinde kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Boyutları en az 7.5±0,2 ×15±0,2cm, 10±0,2cm×10±0,2cm en fazla 15±0,2 cm×15±0,2 cm olmalıdır. 2. PTFE’ den yapılmış olmalıdır. 3. Teflon materyal kesildiğinde dağılmamalı, tiftiklenmemelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Doku reaksiyonu minimal olmalı, toksik alerjik olmamalıdır. 2. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tekli steril ambalajlarda verilmelidir. |