| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi olarak, sol atriyal apendiksin dışarıdan kapatılması amacı ile kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 35-55 mm arasında farklı boyları bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Minimal invaziv ve/veya açık kalp cerrahisinde kullanılabilecek farklı tutucuları olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve orijinal ambalajında bulunmalıdır. |