| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalbin ileti bozukluklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Elektrotların çapı 7F’den büyük olmamalıdır. - Elektrodun dış insülasyon maddesi grade silicone rubber, poliüretan veya co-polymer olan aşınma direnci yüksek bir maddeden üretilmiş olmalıdır. - Bir (1) adet IS-1 konnektöre uyumlu, steroid salınımlı bipolar, aktif veya pasif fiksasyon tipinde endokardiyal atrial elektrot olmalıdır. Bir adet elektrot ile uyumlu ayrılabilir kılıf ve buna uygun kılavuz tel beraberinde verilecektir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vaka anında gerektiği anda pasif fiksasyon elektrot değişimi yapılmalıdır. - Elektrot MR uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |