| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - VDD pil ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bir (1) adet IS-1 konnektöre uyumlu, steroid salınımlı, bipolar pasif fiksasyon tipinde, endokardiyal ventriküler lead ve aynı lead üzerinde atriyal sense fonksiyonunu yerine getirecek atriyal bipolar kontakt elektrod olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Teslim edilen lead ihalede halen pellaway intraducer ile uyumlu ise lead ihalesini yüklenici firma lead’le beraber uyumlu bir peelaway intraducer’de vermelidir. |